## Sheet1
device_type | model_name | device_vendor | device_description | part_number | module_bandwidth | module_connectortype | module_cabledistance | module_wavelength
chassis | LS-6800-54QT-H3 | H3C | H3C S6800-54QT-L3以太网交换机主机 | LS-6800-54QT-H3
fan | LSPM1FANSB | H3C | S5560 以太网交换机风扇模块(电源侧出风) | LSPM1FANSB
power | PSR450-12A1 | H3C | 450W 交流电源模块 | PSR450-12A1
module | QSFP-40G-CSR4-MM850 | H3C | QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,CSR4,支持1分4) | 40G_BASE_CSR4_QSFP_PLUS | 40 | MPO | 300 | 850
chassis | LS-12504X-AF | H3C | H3C S12504X-AF以太网交换机主机 | LS-12504X-AF
supervisor | LSXM1SUP04B1 | H3C | 功能模块-H3C S12504X-AF-LSXM1SUP04B1-主控制引擎模块-国内版 | LSXM1SUP04B1
fabriccard | LSXM1SFH04D1 | H3C | 功能模块-H3C S12504X-AF-LSXM1SFH04D1-交换网板-H型(D类)-国内版 | LSXM1SFH04D1
linecard | LSXM1CGQ18QGHB1 | H3C | 功能模块-H3C S12500X-AF-LSXM1CGQ18QGHB1-18端口100G以太网光接口(QSFP28)+18端口40G以太网光接口板卡(QSFP+)(HB) | LSXM1CGQ18QGHB1
fan | LSXM104XFAN | H3C | H3C S12504X-AF 以太网交换机风扇模块 | LSXM104XFAN
power | PSR2400-54A | H3C | 交流电源模块-2400W | PSR2400-54A
module | QSFP-100G-LR4-WDM1300 | H3C | 100G QSFP28光模块(1310nm,10km,LR4,WDM,LC) | 100G_BASE_LR4_QSFP28 | 100 | LC | 10000 | 1310
module | QSFP-100G-LR4L-WDM1300 | H3C | 100G QSFP28光模块(1310nm,2km,LR4L,CWDM4,LC) | 100G_CWDM4_FEC_QSFP28 | 100 | LC | 2000 | 1310
module | QSFP-40G-LR4-PSM1310 | H3C | 10km单模 40G QSFP+ 光模块，支持1分4 | 40G_BASE_LR4_PSM_QSFP_PLUS | 40 | MPO | 10000 | 1310
module | QSFP-40G-LR4-WDM1310 | H3C | 40GBASE-LR4 QSFP+ 光模块(40GBASE-LR4,10km,LC),40Ge-LR | 40G_BASE_LR4_QSFP_PLUS | 40 | LC | 10000 | 1310
chassis | LS-12516X-AF | H3C | H3C S12516X-AF以太网交换机主机 | LS-12516X-AF
supervisor | LSXM1SUPB1 | H3C | 功能模块-H3C S12500X-AF-LSXM1SUPB1-主控制引擎模块-国内版 | LSXM1SUPB1
fabriccard | LSXM2SFH16C1 | H3C | 功能模块-H3C S12516X-AF-LSXM2SFH16C1-交换网板-H型(C类) | LSXM2SFH16C1
linecard | LSXM1CGQ18QGHB1 | H3C | 功能模块-H3C S12500X-AF-LSXM1CGQ18QGHB1-18端口100G以太网光接口(QSFP28)+18端口40G以太网光接口板卡(QSFP+)(HB) | LSXM1CGQ18QGHB1
fan | LSXM116XFAN | H3C | H3C S12516X-AF 以太网交换机风扇模块 | LSXM116XFAN
power | PSR2400-54A | H3C | 交流电源模块-2400W | PSR2400-54A
chassis | LS-12508X-AF | H3C | H3C S12508X-AF以太网交换机主机 | LS-12508X-AF
supervisor | LSXM1SUPB1 | H3C | 功能模块-H3C S12500X-AF-LSXM1SUPB1-主控制引擎模块-国内版 | LSXM1SUPB1
fabriccard | LSXM1SFH08C1 | H3C | 功能模块-H3C S12508X-AF-LSXM1SFH08C1-交换网板-H型(C类)-国内版 | LSXM1SFH08C1
linecard | LSXM1CGQ18QGHB1 | H3C | 功能模块-H3C S12500X-AF-LSXM1CGQ18QGHB1-18端口100G以太网光接口(QSFP28)+18端口40G以太网光接口板卡(QSFP+)(HB) | LSXM1CGQ18QGHB1
fan | LSXM108XFAN | H3C | H3C S12508X-AF 以太网交换机风扇模块 | LSXM108XFAN
power | PSR2400-54A | H3C | 交流电源模块-2400W | PSR2400-54A
module | QSFP-100G-SR4-MM850 | H3C | 100G QSFP28光模块-(850nm,100m,SR4,MPO) | 100G_BASE_SR4_QSFP28 | 100 | MPO | 100 | 850
chassis | LS-6800-32Q-H1 | H3C | H3C S6800-32Q-H1 L3以太网交换机主机,支持32个QSFP+端口 | S6800-32Q-H1
fan | LSWM1HFANSCB | H3C | 端口侧进风,电源侧出风风扇 | LSWM1HFANSCB
power | LSVM1AC650 | H3C | 650W 交流电源模块 | LSVM1AC650
chassis | LS-5560-54QS-EI | H3C | H3C S5560-54QS-EI：48个10/100/1000BASE-T端口，4个10G/1G BASE-X SFP+端口，2个40G QSFP+端口，无网络设备电源风扇 | S5560-54QS-EI
fan | LSPM1FANSB | H3C | S5560 以太网交换机风扇模块(电源侧出风) | LSPM1FANSB
power | LSPM2150A | H3C | 150W交流电源模块 | LSPM2150A
module | SFP-XG-SX-MM850-A | H3C | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，10Ge-SR | 10G_BASE_SR_SFP | 10 | LC | 300 | 850
chassis | LS-6820-56HF | H3C | H3C S6820-56HF L3以太网交换机主机,支持48个SFP28端口,8个QSFP28端口,须选配电源和风扇 | LS-6820-56HF
fan | LSWM1FANSAB | H3C | H3C S6820风扇模块(电源侧出风) | LSWM1FANSAB
chassis | LS-6850-56HF | H3C | H3C S6850-56HF-L3以太网交换机主机(48*SFP28+8*QSFP28)-(无电源需风扇)-国内版 | LS-6850-56HF
chassis | LS-6820-4C | H3C | H3C S6820-4C以太网交换主机，支持4个业务插槽，2个1G SFP端口 | S6820-4C
fabriccard | LSWM18CQ | H3C | H3C S6820-4C 8端口QSFP28接口卡 | LSWM18CQ
fabriccard | LSWM116Q | H3C | H3C S6820-4C 16端口QSFP+接口卡 | LSWM116Q
chassis | LS-9850-4C | H3C | H3C S9850-4C以太网交换机主机(4*Slots)-(无电源需风扇)-国内版 | LS-9850-4C
chassis | LS-6800-54QF-H3 | H3C | H3C S6800-54QF-L3以太网交换机主机 | LS-6800-54QF-H3
fan | LSPM1FANSB | H3C | S5560 以太网交换机风扇模块(电源侧出风) | LSPM1FANSB
power | PSR450-12A1 | H3C | 450W 交流电源模块 | PSR450-12A1
module | QSFP-40G-CSR4-MM850 | H3C | QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,CSR4,支持1分4) | 40G_BASE_CSR4_QSFP_PLUS | 40 | MPO | 300 | 850
module | SFP-25G-D-AOC-3M | H3C | 功能模块-H3C-LSWM1SFP28D-25G SFP28 to 25G SFP28 AOC-3m-国内海外合一版 | 25G_AOC_SFP28_3 | 25 | AOC | 3 | 850
module | SFP-25G-D-AOC-5M | H3C | 功能模块-H3C-LSWM1SFP28D-25G SFP28 to 25G SFP28 AOC-5m-国内海外合一版 | 25G_AOC_SFP28_5 | 25 | AOC | 5 | 850
module | SFP-25G-D-AOC-7M | H3C | 25G SFP28 to 25G SFP28 7m AOC | 25G_AOC_SFP28_7 | 25 | AOC | 7 | 850
module | SFP-25G-D-AOC-10M | H3C | 25G SFP28 to 25G SFP28 10m AOC | 25G_AOC_SFP28_10 | 25 | AOC | 10 | 850
module | SFP-25G-D-AOC-20M | H3C | 25G SFP28 to 25G SFP28 20m AOC | 25G_AOC_SFP28_20 | 25 | AOC | 20 | 850
module | QSFP-40G-D-AOC-7M | H3C | 40G QSFP+ to 40G QSFP+7m AOC | QSFP-40G-D-AOC-7M | 40 | AOC | 7 | 850
module | QSFP-40G-D-AOC-10M | H3C | 40G QSFP+ to 40G QSFP+10m AOC | QSFP-40G-D-AOC-10M | 40 | AOC | 10 | 850
module | QSFP-40G-D-AOC-20M | H3C | 40G QSFP+ to 40G QSFP+20m AOC | QSFP-40G-D-AOC-20M | 40 | AOC | 20 | 850